## 归档版
第二批群众信访举报转办及被督察对象查处情况一览表
（第 2 批 2023年6月22日）
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 发生地点 （街乡镇） | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否 属实 | 是否 办结 | 处理和整改情况
1 | DD230621001 | 东城区东花市街道忠实里西区2号楼、3号楼北侧铁路线，有一处机车头维修场站，每天不定时产生噪音，影响居民生活，同时机车燃烧柴油污染空气。 | 东花市街道 | 大气、噪声 | 经核实，北京机务段位于东花市街道忠实西里甲一号，与东花市街道忠实里西区2、3号居民楼相邻，相距100米，1962年建成，属于全封闭自管单位。据北京机务段书面说明：1、专运任务需要使用内燃机车。2、应急救援必须使用内燃机车。3、非电气化区段只能使用内燃机车。4、车站周边作业也要使用内燃机车。5、战备需要。目前该段有存在的必要性。敲击噪音是为保障行车安全对归段机车进行例行安全检查所产生，目前技术手段也无替代方案。为减少机务段产生尾气和噪声对周边小区的影响，2022年北京机务段修建了隔音墙。制定了《北京机务段噪音防治责任制》等制度，对机车鸣笛做出降噪规定。与此同时，为减少机车冒黑烟污染空气，北京机务段制定了作业控制措施，降低机车冒烟的时间。 | 属实 | 办结 | 北京机务段对噪声污染、机车燃烧柴油空气污染采取了相应的控制措施。已责成属地街道加强对北京机务段落实降噪减排等措施督促落实，尽量减少对周边居民的影响。
2 | DD230621002 | 市民居住在东交民巷11号院，主要反映问题如下： 1.北京医院西门的四个排风扇不定时发出低气压风扇声，噪音扰民。 2.北京医院北楼B座楼顶三个冷却塔24小时噪音扰民，导致居民夜间不能休息，居民希望冷却塔可以加装隔音罩。 | 东华门街道 | 噪声 | 2023年6月22日22时至22时30分，东城区生态环境局对北京医院现场检查，并对产生噪声的设备进行噪声检测。经检测，问题1反映的4台风机西厂界外1米处报出值为58dB，超过《工业企业厂界噪声标准》规定的限值（1类区夜间45dB）13dB。北京医院对4台风机未采取降噪措施，也未进行过降噪治理。问题2反映的3台冷却塔噪声排放达标。 | 属实 | 部分办结 | 针对北京医院4台噪声排放超标的风机设备，东城区生态环境局依据《中华人民共和国噪声污染防治法》第七十五条的规定于2023年6月24日对该单位下达《责令改正违法行为通知书》（东环责改通字[2023]第42号），要求该单位立即对环境违法行为进行整改，并于45日内整改完毕。下一步，区生态环境局将对北京医院4台风机设备噪声整改情况进行复查、复测，确保其噪声达标排放。