## 归档版
第三批群众信访举报转办及被督察对象查处情况一览表
（第3批 2023年06月25日）
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 发生地点 （街乡镇） | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否 属实 | 是否 办结 | 处理和整改情况
1 | DD230624001 | 主要反映和平里五区8号楼5门503室居民，在天井内安装空调室外机，正对自家厨房窗户约3米距离，该天井为油烟和燃气排放井，导致油烟等污染物被该空调室外机吹进自己家中，且在天井内安装空调室外机存在安全隐患,要求将空调室外机移走。 | 和平里 街道 | 大气 | 接此件后，我区高度重视，立即安排专人负责办理，责成和平里街道和区住建委调查处理。2023年6月25日，和平里街道、区住建委及该小区物业公司到现场核实。经查，信访举报反映的和平里五区8号楼的天井，东西相距4米，南北相距4.6米，此处天井作用为采光、通风，不用于排烟使用（楼体内设计时厨房有排风烟道）。8号楼5门503室的空调室外机安装位于天井北侧(其窗下方),空调室外机上罩有防护外罩，处于未使用状态，经现场测量空调室外机与南侧外墙距离大于3米。根据GB17790-2008《家用和类似用途空调器安装规范》5.8.4.2中规定“空调的室外机组应尽可能地远离相邻方的门窗和绿色植物，与对方门窗距离不得低于下述值：空调额定制冷量不大于4.5KW的为3米”。503室空调机制冷量为2.6KW，未违反国家强制性规定。经区住建委核查及国天物业公司认定，8号楼各单元均设有露天天井，其设置即为解决排水、放水、通风、除湿等具体功能，天井内安装的空调室外机安装牢固，无明显安全风险。 | 部分属实 | 办结 | 鉴于和平里五区8号楼5门503室居民安装的空调室外机不违反国家强制性法规和有关安全规定，信访举报反映的问题应属相邻权纠纷范畴。2023年6月29日，和平里街道工作人员再次进行调解未果。我区已责成和平里街道继续做好两家因空调室外机安装引发纠纷的调解工作，积极引导居民通过合法途径解决问题，营造良好和谐的邻里关系。