## 归档版
附件
第九批群众信访举报转办及被督察对象查处情况一览表
（第9批 2023年7月4日）
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 发生地点 （街乡镇） | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否 属实 | 是否 办结 | 处理和整改情况
1 | DD230703001 | 市民反映景山街道大佛寺东街22号院内有大功率采暖制冷装置，该装置24小时不定时运行，噪音巨大，导致市民无法正常休息。 | 景山街道 | 噪声 | 此件由景山街道牵头，会同区生态环境局等部门办理。经查，大佛寺东街22号院内北侧一处房屋的北面墙外有一处空气源热泵机组（以下简称外挂机），该外挂机为正规厂家购置（阳帆牌空气源热泵机组，型号DPKFXDN-018CI，功率5.1KW），现场检查未发现巨大声响等情况。经区生态环境局确认，我国环境噪声排放标准主要包括《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008），居民空调室外机噪声是居民日常生活中使用电器产生的，不适用上述两个标准，该问题不在其职权监管范围内。另查，中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会发布的《家用和类似用途空调器安装规范（GB17790-2008）》5.8.4.2中规定“空调的室外机组应尽可能地远离相邻方的门窗和绿色植物，与对方门窗距离不得低于下述值：空调额定制冷量大于4.5kw的为4米”。该外挂机距举报人家距离5米左右。 | 部分属实 | 部分办结 | 该问题是因居民安装空调外挂机引发的信访举报，应属相邻权纠纷范畴。经景山街道调解，外挂机房主未接受采取降噪遮盖方案的建议，基于双方自愿进行司法调解的条件尚未满足。景山街道将继续开展对两家矛盾的调解，持续关注案件进展，力争化解邻里矛盾，维护社区和谐稳定。我区已要求街道办事处加强巡查检查力度，发现问题及时协调解决。
2 | DD230703002 | 市民对DD230621002的整改情况不认可，认为在公示的处理结果已明确噪声超标，且要求北京医院限期整改，但目前北京医院仍然没有整改动向，4个风扇中仍有2个在运行。举报人希望北京医院停止或减少扰民行为，如只开一个风扇或降低风扇运行功率，尽可能在不扰民的基础上进行整改。 | 东华门街道 | 噪声 | 接到举报案件后，区生态环境局高度重视，于2023年7月5日夜间对北京医院产生噪声的设备再次进行了检测。检测结果显示，4台风机西厂界外1米处报出值为58dB，超过《工业企业厂界噪声标准》规定的限值（1类区夜间45dB）13dB。针对该问题，区生态环境局已于2023年6月24日对该单位下达了《责令改正违法行为通知书》，限期45日内（2023年8月8日前）完成噪声超标设备的降噪治理。因4台风机是该医院保密机房空调外挂机，如果停用风机设备，将影响医院的正常运营，因此目前无法停止使用。2023年7月5日11时至11时20分，区生态环境局执法人员再次前往北京医院现场检查，现场施工人员正在北京医院北楼B座4台风机周边安装消声隔墙，北京医院预计于7月10日前完成安装。 | 属实 | 部分办结 | 针对信访举报的问题，区生态环境局已要求北京医院在施工中加快施工进度，同时尽量减少噪声扰民，并将在北京医院4台风机降噪施工完成后的第一时间安排复查、复测，确保噪声达标排放。我区已要求区生态环境局举一反三，加强巡查检查力度，提高噪声问题治理水平，努力保障居民有更加宜居的生活环境。