## 归档版
附件
第十二批群众信访举报转办及被督察对象查处情况一览表
（第12批 2023年7月7日）
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 发生地点 （街乡镇） | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否 属实 | 是否 办结 | 处理和整改情况
1 | DD230706001 | 东华门街道锡拉胡同王府世纪（福慧慈缘素食餐厅西侧）一层有多组落地中央空调室外机，四周已加装隔音设施，但顶部未采取隔音措施，导致噪声扰民。市民认为距离21号院居民楼过近，选址不合理，希望将室外机移至不靠近居民楼一侧。 | 东华门街道 | 噪声 | 接到举报案件后，王府井管委会高度重视，会同区生态环境局、区规自分局、东华门街道立即开展工作。经核查，该地点5台中央空调外挂机为第六季自助餐厅所有，2018年9月，该餐厅为减少噪音扰民情况，已在空调上方安装隔音装置并在空调室外机底部加装了防震垫，但在此案调查过程中发现部分室外机防震垫存在老化变形的情况。2023年7月7日，区生态环境局再次对该处设备进行噪声检测，结果显示设备北厂界外1米处报出值达标，符合《社会生活环境噪声排放标准》规定的限值（1类区昼间55dB）。关于空调室外机位置问题，经现场勘察测量，中央空调外挂机及隔音设备现放置在世纪大厦一层北侧消防通道两侧，面积41.82平方米、高3.6米，共占地150.55立方米，体积较大。如做挪机操作，将阻挡大厦消防通道、出入口或一层商户门窗，物业认为目前尚不具备挪机条件。经区规自分局核实确认，按照《北京市城乡规划条例》第三十六条规定，空调室外机为设施设备，不属于建设项目，无须审批核发选址意见书。 | 部分属实 | 办结 | 经区生态环境局噪声检测，王府世纪（福慧慈缘素食餐厅西侧）一层空调室外机噪声排放达标。对检查中发现部分室外机防震垫存在老化变形的问题，王府井管委会要求该餐厅在1日内完成更换工作，目前已更换完毕。经东城规自分局确认，空调室外机为设施设备，不属于建设项目，无须审批核发选址意见书。经物业单位确认，如做挪机操作，目前尚不具备挪机条件。王府井管委会将持续加强监督检查，督促餐厅做好空调节能运行，同时要求餐厅负责人充分理解到噪音给居民生活带来的影响，共同商讨出可行的化解方案，争取得到居民的理解。
2 | XD230706001 | 新景家园东区三号楼北侧小区活动广场存在噪音扰民问题，每天早间有广场舞、打太极、打乒乓球等人群以播放音乐等形式制造噪音，晚间有人打篮球、喝酒并大声喧哗，举报人表示曾多次拨打12345进行投诉但未解决。 | 崇文门外 街道 | 噪声 | 接到举报案件后，崇文门外街道高度重视，立即联合社区居委会开展调查工作。经查，新景家园东区三号楼北侧小区活动广场有时存在早间有广场舞、太极和乒乓球爱好者活动时噪音扰民以及晚间有人打篮球、喝酒并大声喧哗的现象。另查，北京华腾世纪物业管理有限公司负责该小区的物业管理，未在小区活动广场公示公共区域管理规定。 | 部分属实 | 办结 | 针对举报反映的问题，崇文门外街道西花市南里东区社区居民委员会已在小区室外聚集地张贴告示，倡议居民室外活动时间为上午8时—12时，下午2时—9时，避免公放音乐，减少噪音扰民，并在社区居民微信群内进行提示。物业单位组织保安力量早上、中午、晚上进行巡视，发现问题及时解决。同时加强夜间巡查力度，对饮酒人群进行合理劝导。小区物业已制定公共广场活动区域管理规定并在小区宣传栏公示。崇文门外街道将继续督促社区、物业努力做好居民宣传疏导工作，共同营造社区良好和谐的生活环境。